[Nome da organização]

Checklist de conformidade NIS2 — Sector da energia

Conformidade com o Decreto-Lei n.º 125/2025 (NIS2)

Versão: 1.0

Data: 09/04/2026

Classificação: Confidencial

# 1. Objetivo e âmbito

A presente checklist destina-se a apoiar as entidades do sector da energia — incluindo operadores de redes de eletricidade, gás natural, petróleo e infraestruturas de armazenamento — na avaliação do seu nível de conformidade com o Decreto-Lei n.º 125/2025, que transpõe a Diretiva NIS2 para o ordenamento jurídico português.

O sector da energia é classificado como sector de alta criticidade no Anexo I do DL 125/2025, estando as entidades essenciais sujeitas ao regime de supervisão mais exigente, incluindo inspeções regulares pela DGEG e pelo CNCS, e sujeitas a coimas até 10 000 000 EUR ou 2% do volume de negócios anual global em caso de incumprimento.

A checklist abrange especificamente os controlos de cibersegurança para sistemas OT (tecnologia operacional), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ICS (Industrial Control Systems) e infraestruturas de medição inteligente, bem como os requisitos transversais do Art. 27.º do DL 125/2025.

Autoridades supervisoras: Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) — supervisão sectorial; Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) — supervisão de cibersegurança; ERSE — regulação do sector elétrico e de gás.

# 2. Enquadramento regulatório

As entidades do sector da energia classificadas como essenciais ou importantes ao abrigo do DL 125/2025 devem cumprir os requisitos estabelecidos nos artigos 27.º a 30.º, que definem as medidas de segurança obrigatórias, e nos artigos 34.º a 36.º, que regulam a notificação de incidentes significativos.

Art. 27.º — Medidas de gestão do risco de cibersegurança: políticas, continuidade, segurança da cadeia de fornecimento, controlos de acesso, criptografia, gestão de incidentes.

Art. 28.º — Proporcionalidade: medidas adequadas ao nível de risco, dimensão e criticidade dos sistemas OT/SCADA.

Art. 34.º — Notificação de incidentes: alerta precoce em 24 horas, notificação completa em 72 horas, relatório final em 30 dias.

Norma IEC 62443 — referência técnica internacional para segurança de sistemas de controlo industrial, reconhecida pelo ENISA como estado da arte.

NERC CIP — normas de proteção de infraestrutura crítica no sector elétrico, aplicáveis como boa prática.

# 3. Checklist de controlos OT/IT

Para cada item, assinale o estado de implementação: Sim (controlo implementado), Não (não implementado), Parcial (em curso) ou N/A (não aplicável). Registe evidências e o responsável pela implementação.

| Ref. | Controlo | Base legal | Estado | Evidência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Segmentação OT/IT | Art. 27.º al. b) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Redes OT e IT fisicamente ou logicamente separadas com firew... | [Nome] |
| E-02 | Monitorização SCADA | Art. 27.º al. b) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Sistema SCADA com monitorização contínua de eventos de segur... | [Nome] |
| E-03 | Conformidade IEC 62443 | Art. 28.º | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Norma IEC 62443 aplicada a sistemas de controlo industrial... | [Nome] |
| E-04 | Controlo acesso físico subestações | Art. 27.º al. b) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Controlo de acesso físico com registo de entradas/saídas... | [Nome] |
| E-05 | Gestão de patches ICS | Art. 27.º al. c) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Processo de gestão de patches para sistemas ICS/SCADA defini... | [Nome] |
| E-06 | Backups configuração PLC | Art. 27.º al. c) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Backups regulares das configurações de PLC e RTU, testados t... | [Nome] |
| E-07 | Plano DR infraestrutura crítica | Art. 27.º al. c) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Plano de recuperação de desastre para infraestrutura elétric... | [Nome] |
| E-08 | MFA em sistemas de controlo | Art. 27.º al. i) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Autenticação multifator obrigatória para acesso a sistemas d... | [Nome] |
| E-09 | Logging eventos OT | Art. 27.º al. f) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Logs de eventos nos sistemas OT retidos mínimo 12 meses... | [Nome] |
| E-10 | Formação pessoal OT | Art. 27.º al. g) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Formação anual de cibersegurança OT para operadores e engenh... | [Nome] |
| E-11 | Gestão vulnerabilidades SCADA | Art. 27.º al. c) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Processo de identificação e remediação de vulnerabilidades e... | [Nome] |
| E-12 | Redundância sistemas controlo | Art. 27.º al. c) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Sistemas de controlo com redundância e failover automático... | [Nome] |
| E-13 | Segurança smart meters | Art. 27.º al. b) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Comunicação com contadores inteligentes cifrada e autenticad... | [Nome] |
| E-14 | Controlo acesso remoto OT | Art. 27.º al. i) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Acesso remoto a redes OT via VPN com MFA e registo de sessão... | [Nome] |
| E-15 | Inventário ativos OT | Art. 27.º al. a) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Inventário completo e atualizado de todos os ativos OT/ICS... | [Nome] |
| E-16 | Testes de intrusão OT | Art. 27.º al. d) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Testes de penetração anuais em ambiente OT por empresa espec... | [Nome] |
| E-17 | Protocolo notificação DGEG | Art. 34.º | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Procedimento documentado de notificação de incidentes à DGEG... | [Nome] |
| E-18 | Avaliação fornecedores ICS | Art. 27.º al. d) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Avaliação de segurança de fornecedores de componentes ICS/SC... | [Nome] |
| E-19 | Segregação redes subestações | Art. 27.º al. b) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Subestações com redes segmentadas e comunicação monitorizada... | [Nome] |
| E-20 | Plano de continuidade energia | Art. 27.º al. c) | [ ] Sim [ ] Não [ ] Parcial | Plano de continuidade específico para manutenção do fornecim... | [Nome] |

# 4. Controlos específicos SCADA/ICS

Os sistemas SCADA e ICS utilizados no sector da energia requerem controlos específicos que vão além dos requisitos genéricos de cibersegurança. Os seguintes controlos são considerados obrigatórios para entidades essenciais com sistemas de controlo industrial:

Segmentação OT/IT: implementação de zonas e condutas (zones and conduits) conforme IEC 62443-3-2, com firewalls industriais a separar redes OT de redes corporativas IT.

Lista branca de aplicações: apenas aplicações aprovadas devem ser executadas em servidores SCADA e estações de trabalho de engenharia (application whitelisting).

Monitorização passiva OT: utilização de sensores passivos para monitorização de tráfego OT sem perturbar protocolos industriais (Modbus, DNP3, IEC 61850).

Gestão de configuração: toda a alteração a configurações de PLCs, RTUs e históricas deve ser sujeita a processo de change management com aprovação dupla.

Backups de configuração: backups encriptados das configurações de todos os PLCs e RTUs armazenados offline, com teste de restauro trimestral.

Acesso remoto seguro: acesso remoto a redes OT exclusivamente via jump server com gravação de sessão, MFA e registo de todas as atividades.

# 5. Gestão de incidentes OT

Em caso de incidente de cibersegurança que afete sistemas OT ou SCADA no sector da energia, devem ser seguidos os seguintes procedimentos, em conformidade com o Art. 34.º do DL 125/2025 e os procedimentos operacionais de segurança da DGEG:

Identificação e classificação: determinar se o incidente afeta sistemas OT, IT ou ambos, e avaliar o impacto no fornecimento de energia.

Alerta precoce DGEG/CNCS: notificação inicial em menos de 24 horas após tomada de conhecimento do incidente significativo.

Activação do modo degradado: se necessário, transição para controlo manual de subestações ou centros de controlo afetados.

Coordenação com operador de rede: informar REN ou operador de distribuição relevante sobre impacto operacional.

Investigação forense OT: preservação de logs e evidências dos sistemas SCADA para análise forense especializada.

Relatório final em 30 dias: relatório detalhado com análise de causa raiz, impacto e medidas corretivas à DGEG e CNCS.

# 6. Avaliação de maturidade

Utilize a seguinte escala para avaliar o nível de maturidade dos controlos de cibersegurança OT da organização:

| Nível | Descrição | Critérios |
| --- | --- | --- |
| 1 - Inicial | Controlos ad hoc, sem formalização | Sem políticas documentadas, resposta reativa a incidentes |
| 2 - Definido | Políticas documentadas, implementação parcial | Políticas aprovadas, alguns controlos técnicos implementados |
| 3 - Gerido | Controlos implementados e monitorizados | Monitorização contínua, gestão de incidentes operacional |
| 4 - Optimizado | Melhoria contínua, testes regulares | Testes de penetração OT, métricas de segurança, formação avançada |

# 7. Plano de remediação

Para cada controlo identificado como "Não" ou "Parcial", deve ser criado um plano de remediação com prazo, responsável e recursos necessários. Os controlos classificados como obrigatórios pelo Art. 27.º do DL 125/2025 devem ser priorizados e implementados no prazo máximo de 90 dias.

| Ref. controlo | Lacuna identificada | Acção corretiva | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | [Descrever lacuna] | [Acção proposta] | [Nome] | [Data] |
| E-02 | [Descrever lacuna] | [Acção proposta] | [Nome] | [Data] |
| E-03 | [Descrever lacuna] | [Acção proposta] | [Nome] | [Data] |
| E-04 | [Descrever lacuna] | [Acção proposta] | [Nome] | [Data] |
| E-05 | [Descrever lacuna] | [Acção proposta] | [Nome] | [Data] |

# 8. Aprovação e revisão

A presente checklist deve ser revista com periodicidade mínima anual e após qualquer incidente significativo, alteração significativa ao ambiente tecnológico ou publicação de nova orientação regulatória pela DGEG ou CNCS.

| Função | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| CISO / Responsável de segurança OT | [Nome] |  |  |
| Diretor de operações | [Nome] |  |  |
| Responsável de conformidade | [Nome] |  |  |
| Órgão de gestão | [Nome] |  |  |