[Nome da organização]

Plano de resposta a incidentes NIS2 — Sector da agua potavel

Conformidade com o Decreto-Lei n.º 125/2025 (NIS2)

Versão: 1.0

Data: 09/04/2026

Classificação: Confidencial

# 1. Objetivo e ambito

O presente plano de resposta a incidentes estabelece os procedimentos operacionais para deteção, contencao, erradicacao e recuperacao de incidentes de ciberseguranca no sector do abastecimento de agua potavel, com especial atencao ao risco para a saude publica e a continuidade do abastecimento, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 125/2025.

Ambito: todos os sistemas de controlo industrial (SCADA, PLCs, RTUs) de estacoes de tratamento de agua (ETA), estacoes elevatórias (EE) e reservatorios, sistemas de telemetria remota, e sistemas de gestao e monitorizacao do abastecimento de agua potavel.

# 2. Classificacao de incidentes

| Nivel | Designacao | Criterios | Tempo de resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Critico | Risco para a qualidade da agua fornecida a populacao; sistemas de tratamento comprometidos; potencial contaminacao da rede; impacto em saude publica | < 15 minutos |
| P2 | Alto | Interrupcao do abastecimento sem risco de contaminacao; perda de visibilidade SCADA; ransomware na rede de gestao; acesso nao autorizado a sistemas OT | < 1 hora |
| P3 | Medio | Anomalia de seguranca em sistema nao critico; phishing de colaborador; vulnerabilidade identificada sem exploracao confirmada | < 4 horas |
| P4 | Baixo | Tentativa de acesso bloqueada; alerta sem impacto operacional | < 24 horas |

# 3. Contactos de notificacao obrigatoria

| Entidade | Canal de notificacao | Prazo | Tipo de incidente |
| --- | --- | --- | --- |
| ERSAR (Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos) | Portal ERSAR / email oficial | < 24h (alerta), < 72h (notificacao) | Todos os incidentes significativos no sector da agua |
| CNCS (Centro Nacional de Ciberseguranca) | cert@cncs.gov.pt / portal CNCS | < 24h (alerta), < 72h (notificacao) | Incidentes de ciberseguranca significativos |
| PJ (Policia Judiciaria — UNC3T) | Linha de cibercrime / email | Logo que possivel | Incidentes com suspeita de crime informatico ou sabotagem |
| DGS (Direcao-Geral da Saude) | Email DGS / linha de emergencia de saude publica | Imediato se risco para saude publica | Qualquer incidente com risco de contaminacao ou qualidade da agua comprometida |
| APA (Agencia Portuguesa do Ambiente) | Portal APA / email oficial | Se risco ambiental identificado | Incidentes com potencial impacto ambiental (derrames, contaminacao de recursos hidricos) |
| Autarquias servidas | Contacto direto com servicos municipais | Se interrupcao do abastecimento | Interrupcao ou restricao do abastecimento de agua potavel |

# 4. Cenarios de resposta detalhados

Cenario 1: Ataque a sistema SCADA de tratamento

Comprometimento do sistema SCADA que controla o processo de tratamento de agua potavel, com risco de alteracao de parametros de desinfecao e potencial impacto na saude publica.

Deteção e alerta: operador ou sistema de monitorizacao deteta comportamento anomalo no SCADA de tratamento.

Transicao para controlo manual: ativar procedimentos de operacao manual das instalacoes de tratamento, mantendo pessoal qualificado em cada ETA.

Verificacao dos parametros de qualidade: recolher amostras fisicas e analisar laboratorialmente a qualidade da agua produzida nas ultimas horas.

Isolamento do SCADA comprometido: desligar o sistema SCADA da rede sem interromper o processo de tratamento em modo manual.

Notificacao interna urgente: alertar direcao operacional e tecnicos seniores nos primeiros 30 minutos.

Notificacao ERSAR e CNCS: alerta inicial em menos de 24 horas conforme Art. 34.º do DL 125/2025.

Notificacao DGS: se houver suspeita de compromisso da qualidade da agua, notificar imediatamente a DGS para avaliacao de risco para saude publica.

Recuperacao do SCADA: restaurar sistema a partir de backup de configuracao testado, com validacao de integridade antes de ligar.

Cenario 2: Manipulacao de parametros de qualidade da agua

Alteracao nao autorizada de parametros de dosagem de cloro ou outros desinfetantes, com risco de subdosagem (contaminacao) ou sobredosagem (risco quimico) na agua fornecida.

Deteção via auditoria de logs: registo de alteracao de parametros fora do procedimento normal ou por operador nao autorizado.

Reverter parametros imediatamente: repor os parametros de dosagem para os valores operacionais padrao documentados.

Analise de qualidade de emergencia: recolha imediata de amostras e analise laboratorial expresso para verificar qualidade da agua.

Avaliacao de impacto temporal: determinar por quanto tempo os parametros errados estiveram ativos e o volume de agua afetado.

Notificacao DGS e ERSAR: alerta imediato se houver risco real ou potencial para a saude publica.

Decisao sobre continuidade do abastecimento: em coordenacao com DGS e ERSAR, avaliar necessidade de interrupcao do abastecimento ou alerta publico.

Comunicacao publica se necessario: em caso de risco confirmado, emitir alerta publico em coordenacao com as autoridades de saude.

Investigacao forense: preservar logs de alteracoes e iniciar investigacao sobre autoria (interna ou externa) da manipulacao.

Cenario 3: Ransomware em sistema de gestao

Ransomware que afeta os sistemas de gestao e monitorizacao, causando perda de visibilidade sobre o estado das instalacoes de tratamento e bombagem.

Deteção e isolamento: identificar e isolar sistemas afetados, verificando se o ransomware atingiu apenas IT ou tambem OT/SCADA.

Ativacao de operacao com monitorizacao local: deslocar pessoal tecnico para instalacoes criticas para monitorizacao e operacao local.

Verificacao de integridade do processo: confirmar que o processo de tratamento esta operacional e os parametros corretos.

Notificacao interna e regulatoria: ERSAR e CNCS em menos de 24 horas conforme DL 125/2025.

Avaliacao de backups OT: verificar disponibilidade de backups de configuracao dos sistemas SCADA, separados dos sistemas IT afetados.

Nao pagar resgate: coordenar com PJ e CNCS antes de qualquer decisao sobre pagamento.

Recuperacao priorizada: restaurar primeiro sistemas de monitorizacao critica, depois sistemas de gestao operacional.

Reforco de segmentacao: apos recuperacao, implementar melhorias de segmentacao entre IT e OT.

Cenario 4: Sabotagem interna em estacao de bombagem

Operador com acesso privilegiado realiza alteracoes deliberadas ao sistema de controlo de bombagem, causando interrupcao do abastecimento ou danos em equipamentos.

Deteção via auditoria: anomalia nos logs de SCADA ou relatorio de colega sobre comportamento suspeito do operador.

Suspensao imediata de acessos: revogar todos os acessos do operador suspeito aos sistemas SCADA e IT.

Avaliacao do estado das instalacoes: enviar tecnico a verificar fisicamente o estado das bombas e instalacoes afetadas.

Restauro de parametros e configuracoes: repor todas as configuracoes alteradas para os valores padrao documentados.

Notificacao ERSAR: incidente com potencial impacto no abastecimento de agua notificado a autoridade reguladora.

Notificacao CNCS: incidente de ciberseguranca com elemento de sabotagem interna reportado ao CNCS.

Envolvimento de RH e juridico: iniciar processo disciplinar e avaliar responsabilidade criminal, cooperando com PJ.

Reforco de controlos: implementar regra de quatro olhos para alteracoes criticas em sistemas de bombagem.

# 5. Procedimentos de recuperacao OT em sistemas de agua

A recuperacao de sistemas OT/SCADA no sector da agua potavel exige procedimentos especificos que garantam a integridade do processo de tratamento antes de retomar a operacao automatica:

Verificacao de integridade de configuracoes: antes de religar qualquer PLC ou RTU, verificar a integridade das configuracoes usando checksums ou comparacao com backups de referencia.

Teste de parametros de qualidade: antes de retomar o abastecimento normal, realizar analise laboratorial completa da qualidade da agua produzida.

Sequencia de retoma: retomar em primeiro lugar o controlo da dosagem de desinfetantes, depois a bombagem, por fim os sistemas de telemetria e monitorizacao remota.

Periodo de monitorizacao intensiva: manter monitorizacao manual intensiva dos parametros de qualidade durante pelo menos 48 horas apos retoma da operacao automatica.

Validacao pela DGS: em incidentes com suspeita de comprometimento da qualidade da agua, a retoma do abastecimento normal deve ser validada em coordenacao com a DGS.

| Sistema | RTO | RPO | Estrategia de recuperacao |
| --- | --- | --- | --- |
| SCADA de tratamento (ETA) | < 4 horas | < 1 hora | Backup de configuracao offline + operacao manual de transicao |
| Sistema de telemetria remota | < 8 horas | < 2 horas | Deslocacao de pessoal as instalacoes remotas para operacao local |
| Sistema de gestao de rede | < 24 horas | < 4 horas | Backup em site secundario com dados de rede atualizados |
| Sistema de dosagem quimica | < 2 horas | < 30 minutos | Failover para controlador de backup local em cada ETA |
| Comunicacoes SCADA | < 4 horas | N/A | Canal de comunicacao alternativo (radio ou satelite) |

# 6. Aprovacao

| Função | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| CISO / Responsavel de seguranca OT | [Nome] |  |  |
| Diretor de operacoes | [Nome] |  |  |
| Responsavel de conformidade | [Nome] |  |  |
| Orgao de gestao | [Nome] |  |  |