[Nome da organização]

Plano de resposta a incidentes NIS2 — Sector da gestão de resíduos

Conformidade com o Decreto-Lei n.º 125/2025 (NIS2)

Versão: 1.0

Data: 09/04/2026

Classificação: Confidencial

# 1. Objetivo e âmbito

O presente plano de resposta a incidentes (IRP) estabelece os procedimentos para deteção, contenção, erradicação e recuperação de incidentes de cibersegurança no sector da gestão de resíduos, em conformidade com o Art. 27.º alínea b) e Art. 34.º do DL 125/2025.

O plano aplica-se a todos os sistemas de controlo industrial (SCADA/PLC) em instalações de tratamento e valorização de resíduos, ao portal e-GAR, aos sistemas de monitorização ambiental e aos sistemas de gestão operacional e administrativa das entidades do sector.

# 2. Classificação de incidentes

| Nível | Designação | Critérios | Tempo de resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Crítico | SCADA comprometido com risco de incidente ambiental; registos ambientais adulterados; ransomware em sistemas de controlo de instalação | < 15 minutos |
| P2 | Alto | Acesso não autorizado a sistemas OT; comprometimento de portal e-GAR; manipulação de dados de pesagem ou rastreabilidade | < 1 hora |
| P3 | Médio | Phishing com credenciais comprometidas; anomalia em sistemas de monitorização; tentativa de acesso não autorizado detetada | < 4 horas |
| P4 | Baixo | Alerta de segurança sem impacto confirmado; violação de política de acesso menor; scan de rede detetado | < 24 horas |

# 3. Equipa de resposta a incidentes

| Função | Responsabilidades | Contacto | Disponibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Incident Commander | Coordenação geral, decisões de escalada, comunicação com gestão | [Nome/contacto] | 24/7 |
| Especialista OT/SCADA | Análise e contenção em ambiente de controlo industrial | [Nome/contacto] | 24/7 |
| Responsável ambiental | Avaliação de impacto ambiental, coordenação com APA e IGAMAOT | [Nome/contacto] | 24/7 |
| Analista de segurança IT | Análise forense, correlação de eventos, investigação de vetores | [Nome/contacto] | On-call |
| Responsável jurídico | Notificação regulatória, gestão legal, comunicação com autoridades | [Nome/contacto] | On-call |

# 4. Contactos de notificação obrigatória

| Entidade | Canal | Prazo | Tipo de incidente |
| --- | --- | --- | --- |
| APA (Agência Portuguesa do Ambiente) | Portal APA / email oficial | < 24h (alerta), < 72h (notificação) | Incidentes com impacto em sistemas de gestão de resíduos |
| CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança) | cert@cncs.gov.pt / portal CNCS | < 24h (alerta), < 72h (notificação) | Todos os incidentes de cibersegurança significativos |
| PJ (Polícia Judiciária — UNC3T) | Linha de cibercrime / email | Logo que possível | Suspeita de crime informático ou ambiental |
| IGAMAOT | Email / linha de emergência ambiental | Imediato se risco ambiental | Incidentes com potencial impacto ambiental |
| CNPD | Portal CNPD | < 72h se dados pessoais afetados | Violação de dados pessoais de colaboradores ou clientes |

# 5. Cenários de resposta detalhados

Cenário 1: Ataque ao SCADA de incineradora

Comprometimento do sistema SCADA de controlo de uma incineradora de resíduos urbanos, com risco de impacto nas emissões atmosféricas e na segurança da instalação.

Deteção: operador identifica comportamento anómalo nos controlos ou alarmes de segurança da instalação.

Isolamento imediato: desligar o sistema SCADA comprometido da rede e activar procedimentos manuais de operação.

Avaliação de segurança ambiental: verificar se os sistemas de controlo de emissões foram afetados.

Notificação interna: alertar CISO, direção de operações e responsável ambiental nos primeiros 30 minutos.

Notificação APA e CNCS: notificação inicial em menos de 24 horas (Art. 34.º DL 125/2025).

Contacto IGAMAOT: informar a inspeção geral se houver risco de impacto ambiental.

Recuperação: restaurar sistemas a partir de backups de configuração testados e validar integridade.

Relatório pós-incidente: relatório final em 30 dias com análise de causa raiz e medidas corretivas.

Cenário 2: Manipulação de registos ambientais

Deteção de alteração não autorizada de registos de emissões, declarações de resíduos ou dados no portal e-GAR da APA.

Deteção: auditoria interna ou alerta do sistema de integridade identifica registos alterados.

Preservação de evidências: salvaguardar logs e registos originais para análise forense.

Avaliação do âmbito: determinar quais registos foram alterados e o período afetado.

Notificação APA: informar a Agência Portuguesa do Ambiente sobre a irregularidade detetada.

Notificação CNCS e PJ: envolver a Polícia Judiciária se houver suspeita de crime ambiental ou informático.

Correção dos registos: repor dados corretos com base em fontes primárias verificáveis.

Notificação IGAMAOT: informar a inspeção sobre o incidente e as medidas tomadas.

Reforço de controlos: implementar mecanismos de integridade adicionais nos sistemas de registo.

Cenário 3: Ransomware em instalação de gestão de resíduos

Ataque de ransomware que afeta sistemas de controlo e gestão administrativa de instalação de tratamento de resíduos, comprometendo a operação e os registos regulatórios.

Deteção: alerta do sistema de segurança ou constatação de ficheiros cifrados por operador.

Isolamento: desconectar sistemas afetados da rede corporativa e da rede OT.

Activação do plano de continuidade: garantir operação mínima da instalação em modo manual.

Notificação APA e CNCS: alerta inicial em menos de 24 horas conforme Art. 34.º DL 125/2025.

Contacto PJ: reportar o incidente à Polícia Judiciária para investigação criminal.

Recuperação de sistemas: restaurar a partir de backups testados, validando a integridade dos dados.

Verificação de registos ambientais: confirmar que nenhum dado regulatório foi comprometido ou perdido.

Relatório final: relatório detalhado em 30 dias com análise de impacto e plano de prevenção.

# 6. Recuperação e continuidade

A recuperação de operações em instalações de gestão de resíduos após um incidente deve garantir a continuidade do serviço público e a conformidade regulatória ambiental:

Validar integridade dos sistemas SCADA e PLCs antes de retomar operação automática.

Confirmar que todos os registos ambientais estão íntegros e reportar à APA qualquer lacuna identificada.

Manter registos manuais de operação durante o período de indisponibilidade dos sistemas digitais.

Efectuar monitorização reforçada durante 72 horas após recuperação completa.

# 7. Aprovação

| Função | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| CISO / Responsável de segurança | [Nome] |  |  |
| Responsável ambiental | [Nome] |  |  |
| Responsável jurídico | [Nome] |  |  |
| Órgão de gestão | [Nome] |  |  |