[Nome da organização]

Política de segurança física e ambiental

Conformidade com o Decreto-Lei n.º 125/2025 (NIS2) e CIR 2024/2690

Versão: 1.0

Data: 18/03/2026

Classificação: Confidencial

## Controlo de versões

| Versão | Data | Autor | Alterações | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | [Autor] | Versão inicial | [Aprovador] |

## Índice

# 1. Objetivo e âmbito

A presente política define os requisitos de segurança física e ambiental aplicáveis às instalações, equipamentos e infraestruturas críticas de [Nome da organização], tendo como objetivo proteger os ativos de informação contra ameaças físicas, ambientais e de acesso não autorizado.

A segurança física constitui a primeira linha de defesa de qualquer sistema de informação. A proteção inadequada das instalações pode comprometer integralmente os controlos técnicos e lógicos implementados, permitindo que um intruso com acesso físico contorne mecanismos de autenticação, copie dados em suporte físico ou destrua equipamentos críticos.

Esta política aplica-se a todas as instalações da organização onde sejam processados, armazenados ou transmitidos dados, incluindo sedes, delegações regionais, data centers próprios ou colocalizados e instalações de terceiros onde a organização opere equipamento próprio. Todos os colaboradores, prestadores de serviços e visitantes estão sujeitos às disposições desta política.

Base legal: Art. 21.º da Diretiva NIS2; Art. 26.º do DL 125/2025 — medidas de gestão dos riscos de cibersegurança, incluindo segurança física das instalações; CIR 2024/2690, Anexo, Secção de segurança física e ambiental.

# 2. Enquadramento legal e normativo

A segurança física e ambiental é um requisito legalmente vinculativo para as entidades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 125/2025. O incumprimento pode resultar em sanções administrativas e coimas previstas no diploma.

Os instrumentos legais e normativos aplicáveis são:

- Diretiva (UE) 2022/2555 (NIS2) — Art. 21.º, n.º 2, alínea a): proteção física dos ativos e das instalações

- Decreto-Lei n.º 125/2025, Art. 26.º — medidas de gestão dos riscos de cibersegurança para entidades essenciais e importantes

- Regulamento de Execução (UE) 2024/2690 (CIR) — Anexo, requisitos específicos de segurança física para prestadores de serviços digitais críticos

- ISO/IEC 27001:2022 — Anexo A, Controlos 7.1 a 7.14 (Segurança física e ambiental)

- Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), Art. 32.º — medidas de segurança técnicas e organizativas, incluindo proteção física

- Lei n.º 34/2013 (Segurança Privada) — requisitos para sistemas de videovigilância e segurança privada em Portugal

Art. 26.º, n.º 1, do DL 125/2025: as entidades abrangidas devem adotar medidas de segurança física e ambiental adequadas, proporcionais ao nível de risco, ao impacto potencial e às melhores práticas da indústria.

# 3. Classificação de áreas

As instalações da organização são classificadas em quatro zonas de segurança com base na sensibilidade dos ativos presentes e no nível de ameaça física associado. A classificação determina os controlos físicos obrigatórios e os procedimentos de acesso aplicáveis em cada zona.

| Zona | Designação | Exemplos | Nível de controlo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pública | Receção, auditório, estacionamento | Nenhum ou mínimo |
| 2 | Restrita | Escritórios internos, salas de reunião | Acesso com crachá de colaborador |
| 3 | Segura | Sala de servidores, arquivo de dados | Acesso controlado por função |
| 4 | Altamente segura | Data center, sala de cofres, UAT crítico | Dupla autenticação, registo obrigatório |

A classificação de cada espaço é revista anualmente pelo responsável de cibersegurança e sempre que ocorram alterações significativas na utilização dos espaços, na sensibilidade dos ativos ou no perfil de risco da organização. A planta de instalações com identificação das zonas de segurança é mantida atualizada e disponível para auditorias.

CIR 2024/2690, Anexo — a definição de perímetros de segurança físicos e a classificação de áreas por nível de sensibilidade são requisitos explícitos para entidades prestadoras de serviços digitais críticos.

# 4. Perímetros de segurança física

Os perímetros de segurança física delimitam as zonas classificadas e constituem a barreira de proteção primária contra acesso físico não autorizado. A eficácia dos perímetros depende da combinação de barreiras físicas, controlos de acesso e deteção de intrusão.

Os requisitos de perímetros físicos por zona são:

- Zona 1 (Pública): sinalização clara, diferenciação visual do espaço público e privado

- Zona 2 (Restrita): portas com controlo de acesso eletrónico, torniquetes ou receção permanente

- Zona 3 (Segura): portas de segurança reforçadas, controlo de acesso com crachá e PIN, alarme perimetral

- Zona 4 (Altamente segura): dupla autenticação (crachá + biometria ou PIN), câmaras de segurança, detector de intrusão com alarme, paredes, teto e chão com resistência física adequada ao nível de ameaça

Os requisitos gerais de barreiras físicas incluem:

- Paredes e divisórias do piso ao teto para zonas seguras e altamente seguras

- Janelas protegidas por grades ou películas de segurança anti-intrusão nas zonas seguras

- Portas de resistência mínima RC3 (norma EN 1627) para data centers e salas de servidores

- Fechaduras de emergência com abertura para o exterior para segurança contra incêndio

- Proteção de tubagens e cablagem dentro dos perímetros seguros

- Revisão anual da integridade física de todos os perímetros de segurança

# 5. Controlo de acessos físicos

O controlo de acessos físicos garante que apenas pessoas autorizadas acedem a cada zona de segurança. A gestão de acessos físicos segue os mesmos princípios do controlo de acessos lógico: menor privilégio, separação de funções, registo e revisão periódica.

## 5.1. Mecanismos de controlo de acesso

- Crachás de identificação com fotografia e chip RFID para controlo de acesso eletrónico

- Sistema de controlo de acesso central com registo de todas as entradas e saídas

- Biometria (impressão digital ou reconhecimento facial) para zonas altamente seguras como data centers

- Teclados de código PIN como segundo fator de autenticação nas zonas seguras

- Torniquetes de segurança para controlo de anti-tailgating em áreas críticas

- Chaves físicas mantidas apenas para emergências, com registo de utilização

## 5.2. Gestão de crachás e permissões

- Atribuição de crachá após processo de integração concluído (Recursos Humanos e Segurança)

- Permissões de acesso físico definidas por função e necessidade operacional documentada

- Revogação imediata de acessos em caso de cessação do contrato ou mudança de função

- Revisão trimestral de todas as permissões de acesso a zonas seguras e altamente seguras

- Crachás de visitante em cor diferenciada, de uso único e com prazo de validade

- Registo de todos os crachás emitidos, alterados e revogados com data e responsável

## 5.3. Gestão de chaves físicas

- Armário de chaves com controlo de acesso para todas as chaves físicas das instalações

- Registo de saída e devolução de chaves com identificação do utilizador e finalidade

- Substituição imediata de fechaduras em caso de perda ou extravio de chave

- Chaves mestras com acesso estritamente limitado ao responsável de instalações e segurança

Art. 26.º do DL 125/2025 — o controlo de acessos físicos é uma medida de gestão de risco obrigatória, devendo incluir mecanismos de autenticação, registo e gestão de privilégios.

# 6. Gestão de visitantes

Os visitantes representam um risco de segurança física específico, uma vez que não têm o mesmo nível de sensibilização e responsabilidade que os colaboradores. A gestão adequada de visitantes garante o controlo de quem entra nas instalações, as áreas acedidas e as atividades realizadas.

## 6.1. Procedimento de receção de visitantes

- Pré-registo obrigatório de visitas com pelo menos 24 horas de antecedência para zonas seguras

- Apresentação de documento de identificação válido na receção no momento da chegada

- Assinatura de termo de confidencialidade antes de aceder a áreas com informação sensível

- Emissão de crachá de visitante com nome, empresa, data e hora de validade, e área autorizada

- Fotografia do visitante registada no sistema de controlo de acesso para auditorias

## 6.2. Acompanhamento e supervisão

- Visitantes acompanhados por colaborador autorizado em todas as zonas restritas e seguras

- Visitantes nunca deixados sem acompanhamento em zonas classificadas como seguras ou altamente seguras

- Colaborador responsável pela visita responde pelo comportamento do visitante nas instalações

- Acesso a data centers por visitantes sujeito a aprovação prévia do responsável de cibersegurança

## 6.3. Saída e registo

- Devolução do crachá de visitante na receção antes da saída das instalações

- Registo eletrónico da hora de saída no sistema de controlo de acesso

- Retenção do registo de visitas por um período mínimo de 12 meses

- Incidentes com visitantes reportados ao responsável de segurança com descrição detalhada

# 7. Segurança de equipamentos

A proteção física dos equipamentos de tecnologia de informação previne o acesso não autorizado, o furto, a destruição e a perturbação dos serviços. Os equipamentos críticos requerem proteção adicional em função da sensibilidade dos dados que processam e do impacto que a sua indisponibilidade causaria.

## 7.1. Proteção de servidores e infraestrutura

- Servidores instalados em racks fechados com chave dentro de salas de servidores classificadas como Zona 3 ou 4

- Sistemas de alimentação ininterrupta (UPS) com autonomia mínima de 30 minutos e gerador de backup

- Sistemas de climatização redundantes com monitorização automática de temperatura (alerta a 25 °C, corte a 35 °C)

- Cablagem estruturada organizada em calhas fechadas e etiquetada, com separação de cabos de dados e elétricos

- Equipamentos marcados com etiquetas de inventário e registados no sistema de gestão de ativos

- Bloqueios físicos em portas USB e outros interfaces desnecessários em servidores de produção

## 7.2. Proteção de equipamentos de utilizador final

- Computadores portáteis protegidos por cabo de segurança (Kensington lock) quando não estão sob vigilância

- Política de bloqueio automático de ecrã após 5 minutos de inatividade

- Proibição de armazenamento de dados sensíveis em dispositivos locais sem encriptação

- Registo de todos os equipamentos portáteis com número de série, utilizador e localização habitual

- Notificação obrigatória ao departamento de TI em caso de furto, perda ou dano de equipamento

## 7.3. Saída de equipamentos das instalações

- Processo formal de autorização para retirada de equipamentos das instalações

- Registo de saída e entrada de equipamentos com identificação do utilizador e destino

- Inspeção visual dos equipamentos na saída para verificação de selos de inviolabilidade

- Equipamentos de regressar encriptados; verificação de integridade antes da reutilização

CIR 2024/2690, Anexo — proteção de equipamentos físicos contra acesso não autorizado, danos e interferência como requisito explícito para infraestruturas críticas digitais.

# 8. Videovigilância (CCTV)

O sistema de videovigilância (CCTV) constitui um controlo de deteção e dissuasão essencial para a segurança física das instalações. A instalação e operação de sistemas CCTV em Portugal está sujeita a requisitos legais específicos, incluindo autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e conformidade com o RGPD.

## 8.1. Âmbito e cobertura

- Entradas e saídas de todas as instalações cobertas por câmaras de exterior

- Corredores de acesso a zonas seguras e altamente seguras com cobertura contínua

- Interior de data centers e salas de servidores com ângulos que cobrem racks e pontos de acesso

- Áreas de carga e descarga com câmaras de elevada resolução

- Receção e áreas de espera de visitantes

- Zonas públicas excluídas de cobertura CCTV de pormenor para conformidade com RGPD

## 8.2. Retenção e acesso às imagens

- Retenção de imagens por 30 dias para instalações standard; 90 dias para data centers e zonas altamente seguras

- Armazenamento de imagens em sistema dedicado com acesso controlado e auditado

- Acesso às gravações restrito ao responsável de segurança, gestão e forças de segurança mediante requisição formal

- Registo de todos os acessos às gravações com identificação do utilizador, data e finalidade

- Exportação de imagens sujeita a autorização expressa do responsável de segurança

- Destruição segura das imagens após o período de retenção com registo documental

## 8.3. Conformidade legal

- Autorização da CNPD obtida e mantida atualizada para todos os sistemas CCTV

- Afixação de cartazes de videovigilância em todos os locais cobertos (obrigação legal)

- Tratamento de imagens como dados pessoais nos termos do RGPD e da Lei n.º 58/2019

- Designação de responsável de tratamento e subcontratante de CCTV documentada

- Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD) realizada para sistemas de alto risco

# 9. Proteção ambiental

As ameaças ambientais, como incêndio, inundação, interrupção de energia e variações de temperatura, podem causar a destruição total de ativos de informação críticos. A proteção ambiental é uma componente indissociável da segurança física de qualquer infraestrutura de TI.

## 9.1. Proteção contra incêndio

- Sistemas de deteção de incêndio por ionização ou feixe de infravermelhos em todas as salas de servidores

- Sistema de supressão automática de incêndio por agente limpo (FM-200 ou Novec 1230) que não danifica equipamentos

- Extinção manual com extintores de CO₂ em todos os acessos a zonas seguras

- Sinalização de emergência e vias de evacuação claramente identificadas

- Inspeção e manutenção dos sistemas de deteção e supressão com periodicidade semestral

- Treino de evacuação realizado pelo menos anualmente, com simulacro documentado

## 9.2. Proteção contra inundação e líquidos

- Salas de servidores localizadas acima do nível do solo e afastadas de tubagens de água

- Sensores de deteção de humidade e inundação no piso das salas de servidores e data centers

- Sistemas de climatização sem condensação de água sobre equipamentos

- Plano de resposta a inundação com procedimentos de desligamento seguro de emergência

## 9.3. Controlo de temperatura e humidade

- Temperatura mantida entre 18 °C e 24 °C nas salas de servidores (ASHRAE A1)

- Humidade relativa mantida entre 45% e 55% para evitar condensação e eletricidade estática

- Monitorização contínua com alertas automáticos quando fora dos limites operacionais

- Climatização redundante (N+1) para garantir continuidade em caso de falha de uma unidade

- Relatório mensal de temperatura e humidade conservado para auditoria

Art. 26.º do DL 125/2025 — a proteção ambiental das instalações onde operam sistemas de informação críticos é uma medida obrigatória de gestão do risco de cibersegurança.

# 10. Trabalho em áreas seguras

As áreas classificadas como seguras ou altamente seguras requerem comportamentos e procedimentos específicos de todos os que nelas trabalham ou acedem, a fim de preservar a integridade dos controlos físicos e prevenir incidentes de segurança resultantes de negligência ou descuido.

## 10.1. Regras de conduta em áreas seguras

- Proibição de trabalho não supervisionado por pessoal externo ou visitantes em zonas seguras

- Proibição de dispositivos pessoais (telemóveis, tablets, câmaras) em data centers e salas de servidores

- Registos de acesso a data centers assinados ou validados eletronicamente por cada entrada e saída

- Sessões de trabalho em zonas altamente seguras limitadas ao tempo estritamente necessário

- Proibição de consumo de alimentos e bebidas em salas de servidores e data centers

- Obrigação de comunicar qualquer anomalia ou suspeita de intrusão ao responsável de segurança

## 10.2. Política de secretária limpa (clean desk)

- Documentos classificados guardados em gavetas ou armários fechados no final de cada dia

- Computadores bloqueados sempre que o utilizador abandona a secretária, mesmo que momentaneamente

- Proibição de deixar credenciais, palavras-passe ou dados sensíveis visíveis na secretária

- Destruição segura de documentos impressos com informação confidencial em destruidoras de papel

- Verificações periódicas de cumprimento da política clean desk realizadas pelo departamento de segurança

# 11. Áreas de entrega e carregamento

As áreas de entrega e carregamento são pontos de entrada de materiais e equipamentos que, se não controlados adequadamente, podem ser utilizados para introduzir equipamentos maliciosos, exfiltrar ativos ou obter acesso físico não autorizado às instalações.

- Área de entrega fisicamente separada das áreas de produção e zonas seguras

- Controlo de acesso à área de entrega independente do acesso às instalações principais

- Inspeção visual obrigatória de todas as entregas antes de entrada nas instalações

- Verificação da correspondência entre encomenda, guia de remessa e equipamento entregue

- Registo de todas as entregas com data, hora, fornecedor, quantidade e colaborador responsável

- Equipamentos informáticos colocados em quarentena antes de integração na rede (verificação de integridade)

- Câmaras CCTV cobrindo toda a área de entrega e carregamento

- Proibição de acesso de transportadoras às zonas internas sem escolta de colaborador autorizado

CIR 2024/2690, Anexo — o controlo das áreas de entrega e receção de equipamentos é identificado como medida preventiva para proteção da cadeia de abastecimento física.

# 12. Manutenção e eliminação de equipamentos

A manutenção, reutilização e eliminação de equipamentos são operações com implicações significativas para a segurança da informação. Um equipamento mal descomissionado pode conter dados sensíveis acessíveis a terceiros; um equipamento mal mantido pode falhar em momento crítico.

## 12.1. Manutenção preventiva

- Calendário anual de manutenção preventiva para todos os equipamentos críticos (servidores, UPS, climatização)

- Manutenção por técnicos autorizados com registo do serviço realizado, peças substituídas e responsável

- Manutenção remota sujeita aos mesmos controlos de acesso que o acesso presencial ao sistema

- Acompanhamento obrigatório de técnicos externos durante toda a intervenção em zonas seguras

- Verificação de integridade dos sistemas após qualquer intervenção de manutenção

## 12.2. Reutilização segura de equipamentos

- Apagamento seguro de dados certificado (padrão NIST 800-88 ou DoD 5220.22-M) antes de reutilização

- Reinstalação de sistema operativo e aplicações antes de atribuição a novo utilizador

- Remoção de certificados, chaves e credenciais do equipamento antes de reutilização

- Registo no inventário da reatribuição do equipamento com o novo utilizador e data

## 12.3. Destruição e eliminação segura

- Discos rígidos e suportes de armazenamento destruídos fisicamente (trituração ou desmagnetização) quando não é possível apagamento seguro

- Utilização de empresa certificada de destruição de equipamentos com emissão de certificado de destruição

- Conservação do certificado de destruição durante 5 anos para fins de auditoria

- Proibição de doação, venda ou entrega de equipamentos sem certificação de eliminação de dados

Art. 26.º do DL 125/2025 e CIR 2024/2690 — a manutenção segura e a eliminação adequada de equipamentos são componentes das medidas de segurança física obrigatórias para entidades essenciais e importantes.

# 13. Responsabilidades

## 13.1. Responsável de cibersegurança

- Aprovar e manter esta política de segurança física e ambiental

- Supervisionar a implementação e eficácia dos controlos físicos

- Definir a classificação de zonas de segurança e rever anualmente

- Autorizar acessos especiais a zonas altamente seguras

- Analisar relatórios de CCTV, controlo de acessos e incidentes físicos

## 13.2. Responsável de instalações

- Gerir os sistemas de controlo de acesso físico e CCTV

- Garantir a manutenção dos sistemas de proteção ambiental (climatização, UPS, deteção de incêndio)

- Gerir o processo de emissão e revogação de crachás de acesso

- Coordenar com fornecedores de segurança e manutenção

- Reportar incidentes físicos ao responsável de cibersegurança

## 13.3. Todos os colaboradores

- Cumprir os procedimentos de controlo de acessos físicos

- Não partilhar crachás de acesso nem permitir tailgating

- Comunicar imediatamente a perda, furto ou dano de crachá

- Reportar quaisquer anomalias físicas ou suspeitas de intrusão

- Cumprir a política de secretária limpa e regras de áreas seguras

Art. 25.º, n.º 1, do DL 125/2025 — o órgão de gestão é responsável pela aprovação e supervisão das medidas de gestão de risco, incluindo a segurança física. Os colaboradores têm responsabilidades individuais no cumprimento das políticas de segurança.