## Instrucoes
Matriz de risco NIS2 — Setor Agua potavel — Instrucoes
Objetivo:
Esta matriz de risco setorial destina-se a entidades do setor agua potavel, auxiliando na
identificacao, avaliacao e priorizacao dos cenarios de risco de ciberseguranca mais relevantes,
em conformidade com o Art. 27.º alinea a) do DL 125/2025 (NIS2) e a supervisao de ERSAR + CNCS.
Metodologia:
A avaliacao de risco baseia-se na matriz Probabilidade x Impacto (5x5), conforme a norma ISO/IEC 27005:2022.
O nivel de risco inerente e calculado antes da aplicacao de controlos; o risco residual apos controlos.
Escala de probabilidade:
1 — Muito baixa: evento raro, nunca ocorreu no setor
2 — Baixa: evento possivel, ocorreu noutros setores
3 — Media: evento expectavel, ocorreu no setor
4 — Alta: evento provavel no horizonte de 12 meses
5 — Muito alta: evento quase certo ou ja em curso
Escala de impacto:
1 — Negligenciavel: impacto minimo, sem interrupcao de servico
2 — Reduzido: impacto operacional limitado e reversivel
3 — Moderado: interrupcao de servico significativa, impacto financeiro
4 — Grave: interrupcao prolongada, impacto regulatorio, reputacional
5 — Catastrofico: colapso de servico critico, risco para seguranca publica
Classificacao do nivel de risco (Prob. x Impacto):
1-4 => Baixo (verde)
5-9 => Medio (amarelo)
10-15 => Alto (laranja)
16-25 => Critico (vermelho)
Referencias legais:
- DL 125/2025, Art. 27.º al. a) — Analise e avaliacao de riscos
- DL 125/2025, Art. 28.º — Proporcionalidade das medidas
- Supervisao: ERSAR + CNCS

## Matriz de risco
Matriz de risco de ciberseguranca NIS2 — Setor Agua potavel — DL 125/2025, Art. 27.º al. a)
Organizacao: | [Nome da organizacao] | Data: | 09/04/2026 | Versao: | 1.0
ID | Cenario de risco | Descricao | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Risco inerente | Nivel de risco | Controlos existentes | Risco residual | Nivel residual | Responsavel | Prazo de revisao
R-A001 | Ataque SCADA de tratamento | Comprometimento do sistema SCADA que controla o processo de tratamento de agua potavel | 2 | 5 | 10 | Medio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nivel residual] | [Nome/funcao] | [Data]
R-A002 | Manipulacao de sensores de qualidade | Adulteracao de leituras de sensores de cloro ou pH para mascarar contaminacao ou alterar dosagem | 2 | 5 | 10 | Medio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nivel residual] | [Nome/funcao] | [Data]
R-A003 | Ransomware em sistema de gestao | Ransomware que afeta o sistema de gestao e monitorizacao com perda de visibilidade operacional | 3 | 4 | 12 | Alto | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nivel residual] | [Nome/funcao] | [Data]
R-A004 | Sabotagem de sistemas de bombagem | Ataque deliberado a sistemas de controlo de bombagem com interrupcao do abastecimento | 2 | 4 | 8 | Baixo | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nivel residual] | [Nome/funcao] | [Data]
R-A005 | Contaminacao via manipulacao de parametros | Alteracao nao autorizada de parametros de dosagem de desinfetante com risco de contaminacao | 2 | 5 | 10 | Medio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nivel residual] | [Nome/funcao] | [Data]
R-A006 | DDoS ao centro de controlo | Ataque DDoS que torna indisponivel o centro de controlo operacional e de telemetria | 3 | 4 | 12 | Medio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nivel residual] | [Nome/funcao] | [Data]
R-A007 | Insider por operador malicioso | Operador com acesso a SCADA realiza alteracoes deliberadas a parametros de tratamento | 2 | 4 | 8 | Baixo | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nivel residual] | [Nome/funcao] | [Data]
R-A008 | Phishing de engenheiro de SCADA | Comprometimento de credenciais de engenheiro de sistemas SCADA via phishing direcionado | 4 | 4 | 16 | Critico | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nivel residual] | [Nome/funcao] | [Data]
R-A009 | Supply chain de integrador SCADA | Fornecedor de sistemas SCADA comprometido com backdoor em software de controlo instalado | 2 | 5 | 10 | Medio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nivel residual] | [Nome/funcao] | [Data]
R-A010 | Falha de telemetria remota | Interrupcao da comunicacao de telemetria com instalacoes remotas por ataque ou falha tecnica | 4 | 3 | 12 | Alto | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nivel residual] | [Nome/funcao] | [Data]

## Mapa de calor
Mapa de calor de risco — Setor Agua potavel
Probabilidade \ Impacto | 1 - Negligenciavel | 2 - Reduzido | 3 - Moderado | 4 - Grave | 5 - Catastrofico
5 - Muito alta | 5 Medio | 10 Alto | 15 Alto | 20 Critico | 25 Critico
4 - Alta | 4 Baixo | 8 Medio | 12 Alto | 16 Critico | 20 Critico
3 - Media | 3 Baixo | 6 Medio | 9 Medio | 12 Alto | 15 Alto
2 - Baixa | 2 Baixo | 4 Baixo | 6 Medio | 8 Medio | 10 Alto
1 - Muito baixa | 1 Baixo | 2 Baixo | 3 Baixo | 4 Baixo | 5 Medio
Posicionamento dos cenarios:
Cenario | Probabilidade | Impacto | Score | Nivel
R-A001: Ataque SCADA de tratamento | 2 | 5 | 10 | Medio
R-A002: Manipulacao de sensores de qualidade | 2 | 5 | 10 | Medio
R-A003: Ransomware em sistema de gestao | 3 | 4 | 12 | Alto
R-A004: Sabotagem de sistemas de bombagem | 2 | 4 | 8 | Baixo
R-A005: Contaminacao via manipulacao de parametros | 2 | 5 | 10 | Medio
R-A006: DDoS ao centro de controlo | 3 | 4 | 12 | Medio
R-A007: Insider por operador malicioso | 2 | 4 | 8 | Baixo
R-A008: Phishing de engenheiro de SCADA | 4 | 4 | 16 | Critico
R-A009: Supply chain de integrador SCADA | 2 | 5 | 10 | Medio
R-A010: Falha de telemetria remota | 4 | 3 | 12 | Alto