## Instruções
Matriz de risco NIS2 — Sector Energia — Instruções
Objetivo:
Esta matriz de risco sectorial destina-se a entidades do sector energia, auxiliando na
identificação, avaliação e priorização dos cenários de risco de cibersegurança mais relevantes,
em conformidade com o Art. 27.º alínea a) do DL 125/2025 (NIS2) e a supervisão de DGEG + CNCS.
Metodologia:
A avaliação de risco baseia-se na matriz Probabilidade x Impacto (5x5), conforme a norma ISO/IEC 27005:2022.
O nível de risco inerente é calculado antes da aplicação de controlos; o risco residual após controlos.
Escala de probabilidade:
1 — Muito baixa: evento raro, nunca ocorreu no sector
2 — Baixa: evento possível, ocorreu noutros sectores
3 — Média: evento expectável, ocorreu no sector
4 — Alta: evento provável no horizonte de 12 meses
5 — Muito alta: evento quase certo ou já em curso
Escala de impacto:
1 — Negligenciável: impacto mínimo, sem interrupção de serviço
2 — Reduzido: impacto operacional limitado e reversível
3 — Moderado: interrupção de serviço significativa, impacto financeiro
4 — Grave: interrupção prolongada, impacto regulatório, reputacional
5 — Catastrófico: colapso de serviço crítico, risco para segurança pública
Classificação do nível de risco (Prob. x Impacto):
1-4 → Baixo (verde)
5-9 → Médio (amarelo)
10-15 → Alto (laranja)
16-25 → Crítico (vermelho)
Referências legais:
- DL 125/2025, Art. 27.º al. a) — Análise e avaliação de riscos
- DL 125/2025, Art. 28.º — Proporcionalidade das medidas
- Supervisão: DGEG + CNCS

## Matriz de risco
Matriz de risco de cibersegurança NIS2 — Sector Energia — DL 125/2025, Art. 27.º al. a)
Organização: | [Nome da organização] | Data: | 09/04/2026 | Versão: | 1.0
ID | Cenário de risco | Descrição | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Risco inerente | Nível de risco | Controlos existentes | Risco residual | Nível residual | Responsável | Prazo de revisão
R-E001 | Ataque a sistema SCADA | Comprometimento do sistema SCADA de gestão da rede elétrica | 4 | 5 | 20 | Crítico | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-E002 | Ransomware em subestação | Ransomware que afeta sistemas de controlo de subestação elétrica | 3 | 5 | 15 | Alto | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-E003 | Sabotagem rede elétrica | Ataque deliberado à infraestrutura de distribuição de eletricidade | 2 | 5 | 10 | Médio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-E004 | Smart meter comprometido | Comprometimento em massa de contadores inteligentes para manipulação de dados | 3 | 4 | 12 | Alto | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-E005 | Ataque a gasoduto | Comprometimento do sistema de controlo de infraestrutura de gás natural | 2 | 5 | 10 | Médio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-E006 | Falha em cascata | Falha de segurança que provoca interrupção em cascata da rede de energia | 2 | 5 | 10 | Médio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-E007 | Insider OT malicioso | Operador interno com acesso privilegiado a sistemas OT causa danos deliberados | 3 | 4 | 12 | Alto | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-E008 | DDoS centro de controlo | Ataque de negação de serviço contra centro de controlo da rede | 4 | 4 | 16 | Crítico | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-E009 | Phishing engenheiro OT | Comprometimento de credenciais de engenheiro OT via phishing direcionado | 4 | 4 | 16 | Crítico | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-E010 | Supply chain PLC | Componente PLC comprometido na cadeia de fornecimento antes da instalação | 2 | 5 | 10 | Médio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]

## Mapa de calor
Mapa de calor de risco — Sector Energia
Probabilidade \ Impacto | 1 - Negligenciável | 2 - Reduzido | 3 - Moderado | 4 - Grave | 5 - Catastrófico
5 - Muito alta | 5 Médio | 10 Alto | 15 Alto | 20 Crítico | 25 Crítico
4 - Alta | 4 Baixo | 8 Médio | 12 Alto | 16 Crítico | 20 Crítico
3 - Média | 3 Baixo | 6 Médio | 9 Médio | 12 Alto | 15 Alto
2 - Baixa | 2 Baixo | 4 Baixo | 6 Médio | 8 Médio | 10 Alto
1 - Muito baixa | 1 Baixo | 2 Baixo | 3 Baixo | 4 Baixo | 5 Médio
Posicionamento dos cenários:
Cenário | Probabilidade | Impacto | Score | Nível
R-E001: Ataque a sistema SCADA | 4 | 5 | 20 | Crítico
R-E002: Ransomware em subestação | 3 | 5 | 15 | Alto
R-E003: Sabotagem rede elétrica | 2 | 5 | 10 | Médio
R-E004: Smart meter comprometido | 3 | 4 | 12 | Alto
R-E005: Ataque a gasoduto | 2 | 5 | 10 | Médio
R-E006: Falha em cascata | 2 | 5 | 10 | Médio
R-E007: Insider OT malicioso | 3 | 4 | 12 | Alto
R-E008: DDoS centro de controlo | 4 | 4 | 16 | Crítico
R-E009: Phishing engenheiro OT | 4 | 4 | 16 | Crítico
R-E010: Supply chain PLC | 2 | 5 | 10 | Médio