## Instruções
Matriz de risco NIS2 — Sector Produtos químicos — Instruções
Objetivo:
Esta matriz de risco sectorial destina-se a entidades do sector produtos químicos, auxiliando na
identificação, avaliação e priorização dos cenários de risco de cibersegurança mais relevantes,
em conformidade com o Art. 27.º alínea a) do DL 125/2025 (NIS2) e a supervisão de IGAMAOT + CNCS.
Metodologia:
A avaliação de risco baseia-se na matriz Probabilidade x Impacto (5x5), conforme a norma ISO/IEC 27005:2022.
O nível de risco inerente é calculado antes da aplicação de controlos; o risco residual após controlos.
Escala de probabilidade:
1 — Muito baixa: evento raro, nunca ocorreu no sector
2 — Baixa: evento possível, ocorreu noutros sectores
3 — Média: evento expectável, ocorreu no sector
4 — Alta: evento provável no horizonte de 12 meses
5 — Muito alta: evento quase certo ou já em curso
Escala de impacto:
1 — Negligenciável: impacto mínimo, sem interrupção de serviço
2 — Reduzido: impacto operacional limitado e reversível
3 — Moderado: interrupção de serviço significativa, impacto financeiro
4 — Grave: interrupção prolongada, impacto regulatório, reputacional
5 — Catastrófico: colapso de serviço crítico, risco para segurança pública
Classificação do nível de risco (Prob. x Impacto):
1-4 -> Baixo (verde)
5-9 -> Médio (amarelo)
10-15 -> Alto (laranja)
16-25 -> Crítico (vermelho)
Referências legais:
- DL 125/2025, Art. 27.º al. a) — Análise e avaliação de riscos
- DL 125/2025, Art. 28.º — Proporcionalidade das medidas
- Supervisão: IGAMAOT + CNCS

## Matriz de risco
Matriz de risco de cibersegurança NIS2 — Sector Produtos químicos — DL 125/2025, Art. 27.º al. a)
Organização: | [Nome da organização] | Data: | 09/04/2026 | Versão: | 1.0
ID | Cenário de risco | Descrição | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Risco inerente | Nível de risco | Controlos existentes | Risco residual | Nível residual | Responsável | Prazo de revisão
R-Q001 | Sabotagem de sistema DCS | Acesso não autorizado ao sistema de controlo distribuído com manipulação de parâmetros de processo | 2 | 5 | 10 | Médio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-Q002 | Ransomware em fábrica química | Ransomware que afeta sistemas de controlo e gestão de instalação de produção química | 4 | 5 | 20 | Crítico | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-Q003 | Roubo de propriedade intelectual | Exfiltração não autorizada de fórmulas, processos ou segredos industriais sensíveis | 3 | 4 | 12 | Alto | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-Q004 | Manipulação de sistema SIS | Comprometimento ou neutralização de sistemas instrumentados de segurança | 2 | 5 | 10 | Médio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-Q005 | DDoS a sistemas de supervisão | Ataque de negação de serviço contra sistemas de supervisão e monitorização de processo | 3 | 4 | 12 | Alto | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-Q006 | Ataque à cadeia de fornecimento | Comprometimento de software ou firmware de fornecedor de sistemas de automação | 2 | 5 | 10 | Médio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-Q007 | Ameaça interna por engenheiro | Engenheiro de processo com acesso privilegiado manipula parâmetros ou exfiltra dados | 3 | 5 | 15 | Crítico | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]
R-Q008 | Supply chain — PLC comprometido | Componente PLC com firmware malicioso instalado antes da deteção na instalação | 2 | 5 | 10 | Médio | [Descrever controlos implementados] | [Score residual] | [Nível residual] | [Nome/função] | [Data]

## Mapa de calor
Mapa de calor de risco — Sector Produtos químicos
Probabilidade \ Impacto | 1 - Negligenciável | 2 - Reduzido | 3 - Moderado | 4 - Grave | 5 - Catastrófico
5 - Muito alta | 5 Médio | 10 Alto | 15 Alto | 20 Crítico | 25 Crítico
4 - Alta | 4 Baixo | 8 Médio | 12 Alto | 16 Crítico | 20 Crítico
3 - Média | 3 Baixo | 6 Médio | 9 Médio | 12 Alto | 15 Alto
2 - Baixa | 2 Baixo | 4 Baixo | 6 Médio | 8 Médio | 10 Alto
1 - Muito baixa | 1 Baixo | 2 Baixo | 3 Baixo | 4 Baixo | 5 Médio
Posicionamento dos cenários:
Cenário | Probabilidade | Impacto | Score | Nível
R-Q001: Sabotagem de sistema DCS | 2 | 5 | 10 | Médio
R-Q002: Ransomware em fábrica química | 4 | 5 | 20 | Crítico
R-Q003: Roubo de propriedade intelectual | 3 | 4 | 12 | Alto
R-Q004: Manipulação de sistema SIS | 2 | 5 | 10 | Médio
R-Q005: DDoS a sistemas de supervisão | 3 | 4 | 12 | Alto
R-Q006: Ataque à cadeia de fornecimento | 2 | 5 | 10 | Médio
R-Q007: Ameaça interna por engenheiro | 3 | 5 | 15 | Crítico
R-Q008: Supply chain — PLC comprometido | 2 | 5 | 10 | Médio